附件2：

1项化工行业标准样品名称及主要内容

| 序号 | 标准样品 编号 | 标准样品名称 | 缺 陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HGBY 01001-2014 | 天然胶乳橡胶避孕套外观缺陷标准样照 | 缺陷种类 | 粘折 | 杂质 | 凝结物 | 污染 | 损伤 | 色彩不均 | 卷边缺陷 | 气泡 | 孔洞 | 薄形 | 中国化工橡胶株洲研究设计院、深圳市医疗器械检测中心、桂林紫竹乳胶制品有限公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、上海名邦橡胶制品有限公司、上海时刻依实业有限公司 |
|  |  |  | 样照数量 | 27 | 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 7 | 5 | 7 |  |